http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 628.9.037

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ И ТОЛЩИНЫ СЛОЁВ GAAS МЕТОДОМ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Соболев Арсений Александрович

Студент 4 курса

кафедра «Электронные технологии в машиностроении»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: Р. А. Каракулов,

кандидат технических наук, доцент кафедры «Электронные технологии в машиностроении»

Цель:

· исследовать дефекты слоёв GaAs методом фотолюминесценции и установить зависимость мощности свечения фотолюминесценции от толщины GaAs.

Задачи:

· описать принцип работы ФЭ, ФЭУ и ЭОП;

· изучить явление фотолюминесценции в GaAs;

· провести контроль дефектов слоёв GaAs методом фотолюминесценции;

· провести контроль мощности свечения фотолюминесценции слоёв GaAs;

· cпланировать эксперимент по определению зависимости мощности свечения фотолюминесценции от толщины GaAs.

Электровакуумные фотоэлектронные приборы – фотоэлементы (ФЭ), фотоэлектронные умножители (ФЭУ) и электронно-оптические преобразователи (ЭОП), [image: image1.jpg]


которые широко применяются во многих отраслях науки и техники [1].

Фотокатод является неотъемлемой частью фотоэлектронных приборов и служит для преобразования оптического излучения в потоки электронов [2]. В свою очередь, фотокатод на основе GaAs обладает рекордной чувствительностью в видимом и ближнем ИК-диапазоне спектра.

Для достижения максимального значения квантового выхода фотокатода необходимо контролировать его качество и характеристики в процессе изготовления. Дефекты могут приводить как к ухудшению чистоты поля зрения, так и к ухудшению качества выходного сигнала, а впоследствии к снижению эффективности работы прибора и даже к его отказу.

В данной работе проводился контроль дефектов методом фотолюминесценции и измерение мощности её свечения. Этот процесс для GaAs происходит путём испускания фотонов с энергией, соответствующей ширине запрещенной зоны, под действием электромагнитного излучения [3, 4].

С помощью специального стенда фотокатодные узлы подвергались воздействию светового потока длиной волны 656 нм. Фотолюминесценция фиксировалась с помощью видеокамеры с кремниевой ПЗС-матрицей. Пик мощности свечения фотолюминесцентного излучения GaAs приходился на длину волны около 825 нм.

Из учёта характеристик возбуждающего и люминесцентного излучения перед входом в объектив камеры был установлен светофильтр, поглощающий излучение с длиной волны менее 700 нм. Это позволило зарегистрировать фотолюминесцентное излучение, отфильтровав при этом отражающийся световой поток.

Метод фотолюминесценции позволяет визуально определить наличие дефектов (дислокаций, царапин, деформаций, включений) в слоях GaAs, которых не видно при осмотре с помощью микроскопа. Пример получаемого изображения показан на рис. 1.

[image: image2.png]napamnuHa AUCJIOKAIlHOHHAaA CETKa





Рис. 1. Пример изображения, получаемого методом фотолюминесценции

Также в ходе работы с помощью фотодиодного датчика со спектральным диапазоном от 200 нм до 1100 нм была измерена мощность свечения фотолюминесценции фотокатода с разной толщиной слоя GaAs. Полученные значения для излучения с длиной волны 825 нм находились в пределах от 100 нВт до 500 нВт. Спланирован эксперимент по определению зависимости между толщиной слоя GaAs и мощностью свечения фотолюминесценции путём её пошагового измерения после кратковременного травления в растворе[image: image4.png]H,S0,:H,0,:H-0



. Так как оптимальная толщина слоя GaAs соответствует определенному диапазону мощности свечения фотолюминесценции, данная зависимость, предположительно, позволит определить оптимальное время травления при изготовлении фотокатода.

Литература

1. А. Г. Берковский, В. А. Гаванин, И. Н. Зайдель. Вакуумные фотоэлектронные приборы: М.: Радио и связь, 1988 — 272 с.

2. А. И. Веретенников, К. Н. Даниленко. Средства диагностики однократного импульсного излучения: М.: ИздАТ, 1999 — 254 с.

3. Вавилов ВС. Действие излучений на полупроводники — М.: Физматгиз, 1963. -264 с.

4. Мосс Т. Оптические свойства полупроводников. — Под ред. ВС Вавилова — М.: Издательство иностранной литературы, 1961. — 304 с.

1

